**HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHO BIẾN TẦN EN600 CHẾ ĐỘ CHẠY CHO 4 BƠM**

KM0

1B

C1B

1G

C1G

2B

C2B

2G

C2G

3B

C3B

3G

C3G

C3G

4B

C4B

4G

C4G

KM1

KM2

KM3

KM4

KM5

KM6

KM7

KM7

KM6

KM5

KM4

KM3

KM2

KM1

KM0

FR1

FR2

FR3

FR4

KM6

KM4

KM2

KM1

KM6

KM4

KM0

KM3

KM0

KM2

KM6

KM2

KM0

KM5

KM4

KM4

KM2

KM0

KM7

KM6

KM0

KM1

KM2

KM3

KM4

KM5

KM6

KM7

FR1

FR2

FR3

FR4

M4-3

M1-3

M2-3

M3-3

三相断路器

三相断路器

两相断路器

L1

L2

L3

N

EN500/600

EN-WS4

恒压供水控制器

|  |
| --- |
| **BIẾN TẦN EN600** |
| **MÃ** | **CHỨC NĂNG** | GIÁ TRỊ | ĐƠN VỊ |
| F00.00 | Mở toàn bộ thông số cài đặt | 2 |  |
| F00.03 | C04 hiển thị áp suất cài đặt | 36 |  |
| F00.04 | C05 Hiển thị áp suất hồi tiếp | 37 |  |
| F01.11 | Giới hạn tần số trên | ≤ 50 (Hz) |  |
| F01.15 | Lệnh chạy biến tần |  0.Bàn phím1.Chạy ngoài |  |
| F00.19 | Cài đặt board điều khiển nhiều bơm | 2 |  |
| F12.00 | Chọn chế độ cấp nước áp suất không đổi 1 biến tần cho 4 bơm | 4 |  |
| F12.06 | Áp suất tối đa | 0.001-9.999 |  |
| F12.01 | Tham chiếu áp suất đích(áp suât ngưỡng trên) | 0.001-9.999 |  |
| F12.02 | Ngưỡng tần số ngủ | 50.00(hz) |  |
| F12.03 | Ngưỡng áp suất phuc hồi | 0.001-9.999 |  |
| F12.04 | Thời gian trễ chuyến sang chế độ ngủ | (s) |  |
| F12.05 | Thời gian trễ để phục hồi thoát khỏi chế độ ngủ | (s) |  |
| F12.08 | Thời gian chuyển đổi bơm | (s) |  |
| F12.09 | Thời gian trễ chạy lại | (s) |  |